{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[18,1,18,5],[19,3,19,6]]}
["天保宏运仓库照明灯量单"]
[]
["序号","名称","规格型号","数量","单位","单价","总价","备注"]
[1,"工矿灯","150W/吊链款",110,"个"]
[2,"LED T8灯管","1.2米/30W",400,"根"]
[3,"LED 平板灯","595*595/56W",40,"只"]
[4,"库房壁灯","白光200W",40,"只"]
[5,"单芯塑铜线","4平方",3,"盘",null,null,"红、蓝、双色（黄绿）各1盘"]
[6,"绝缘胶带",null,60,"只",null,null,"红、蓝、黑三色各20只"]
[7,"配电箱","30*30",1,"个"]
[8,"KBG 线管",25,{"v":100,"d":"100.00"},"米"]
[9,"86分线盒","25孔,50高",{"v":10,"d":"10.00"},"个"]
[10,"锁母","25孔",{"v":25,"d":"25.00"},"个"]
[11,"接头","25孔",{"v":25,"d":"25.00"},"个"]
[12,"施工辅料、措施材料",{"$nulls":5},"电线、电缆、PVC桥架、膨胀螺栓、吊链、接线端子、施工警示牌等"]
[13,"举升车",null,{"v":4,"d":"4.00"},"个",null,null,"含登高车往返运费____元，徐工XGA8"]
[14,"人工费",{"$nulls":5},"5人施工6天"]
[15,"垃圾清运",null,{"v":3,"d":"3.00"},"车"]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G4:G18)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"含税"]